## 一覧表
ソフト修正希望一覧表(SRX1931-100)
No | 記入日 | 記入者 | 確認F/W_Ver | 内容 | 優先度 | 修正希望日 | 状況 | 修正完了F/W_Ver | 備考
1 | 2019-11-12 | 文化S 岡田海 | 1.08 | 要求式样书 受信机的HA状態的定义有错。(bit0～bit3反了) 参照"No.1HA状態的重新定义"修正。 | 高 | 2019-11-13 | 依頼中
2 | 2019-11-12 | 文化S 岡田海 | 1.08 | 通过通信机 操作的时候、受信机的通知进行了3回。通知跟现在一样1回就行了。参照"No.2,3受信机的通知"修改。 | 中 | 2019-11-14 | 依頼中
3 | 2019-11-12 | 文化S 岡田海 | 1.08 | 动作中信号是 输入中开(闭)操作时、受信机的通知的第1次是相反的状态通知。(ex.闭操作后、开动作中、闭动作中、闭动作中和通知) 修改成不要进行相反的状态通知。参照"No.2,3受信机的通知"。 | 中 | 2019-11-14 | 依頼中
4 | 2019-11-12 | 文化S 岡田海 | 1.08 | 闭动作中(自动)状态中、通信机的状态确认信号接收 到的时候的通知、变成了闭动作中。修改成 闭动作中(自动) 的通知。参照"No.4闭动作中(自动)的通知"。 可能开动作中(自动)也是同样的现象。 | 中 | 2019-11-14 | 依頼中
5 | 2019-11-12 | 文化S 岡田海 | 1.08 | 受信机的电源投入后、没有进行状态通知。修改成跟现行受信机一样的通知。 | 中 | 2019-11-14 | 依頼中
6 | 2019-11-12 | 文化S 岡田海 | 1.08 | 受信机自发的发出的无线信号(全闭状态等)、有时候通信机不能受信。通过受信机的RF模块调节能不能改善？ ※通信机操作的时候没有问题，送受信都可以。 ※通信机的stm8是Ver0.39、Ver0.38也是同样的结果。 | 中 | 2019-11-14 | 依頼中
7
8
9
10
11
12
11
12
13
14
15

## No.1HA状态的重新定义
修正前
状態内容 | bit0 | bit1 | bit2 | bit3 | 説明
未使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未使用
開状態 | 0 | 0 | 0 | 1 | シャッターが開いている状態 下限信号/動作中信号/異常信号いずれも入力がOFFの場合
全閉状態 | 0 | 0 | 1 | 0 | シャッターが閉まりきっている状態 下限信号の入力がONしている場合
開動作中 | 0 | 0 | 1 | 1 | シャッターが開動作している状態 ワイヤレス通信機2または送信機の開信号を受けて開リレー動作した後、動作中信号の入力がONの場合
閉動作中 | 0 | 1 | 0 | 0 | シャッターが閉動作している状態 ワイヤレス通信機2または送信機の閉信号を受けて閉リレー動作した後、動作中信号の入力がONの場合
開動作中(自動) | 0 | 1 | 0 | 1 | シャッターがセレクルーズⅡの自動信号を受けて開動作している状態 セレクルーズⅡの自動信号を受けて開リレー動作した後、動作中信号の入力がONの場合
閉動作中(自動) | 0 | 1 | 1 | 0 | シャッターがセレクルーズⅡの自動信号を受信しなくなって、閉動作している状態 セレクルーズⅡの自動信号を受信しなくなって閉リレー動作した後、動作中信号の入力がONの場合
異常1状態 | 0 | 1 | 1 | 1 | 障害物感知状態 異常信号の入力がONの場合
設定受付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 自動降下無効/時間設定や、ブザーON/OFF設定を受け付けた際、返信する
未使用 | 1 | 0 | 0 | 1 | 未使用
未使用 | 1 | 0 | 1 | 0 | 未使用
未使用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 未使用
未使用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 未使用
未使用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 未使用
未使用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 未使用
応答無し | 1 | 1 | 1 | 1 | (受信機から返信が無かった場合)
修正後
状態内容 | bit0 | bit1 | bit2 | bit3 | 説明
未使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未使用
開状態 | 1 | 0 | 0 | 0 | 卷帘门开着的状态 下限信号/動作中信号/異常信号 的任意一个输入是OFF的情况下
全閉状態 | 0 | 1 | 0 | 0 | 卷帘门关闭的状态 下限信号的输入是ON的情况下
開動作中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 卷帘门进行开动作的状态 通信机2或者送信机的开信号受信、开继电器动作后、动作中信号的输入是ON的情况下
閉動作中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 卷帘门进行闭动作的状态 通信机2或者送信机的闭信号受信、闭继电器动作后、动作中信号的输入是ON的情况下
開動作中(自動) | 1 | 0 | 1 | 0 | 卷帘门接收到セレクルーズⅡ的自动信号，进行开动作的状态 セレクルーズⅡ的自动信号受信、开继电器动作后、动作中信号的输入是ON的情况下
閉動作中(自動) | 0 | 1 | 1 | 0 | 卷帘门没有接收到セレクルーズⅡ的自动信号、进行闭动作的状态 セレクルーズⅡ的自动信号没有受信、闭继电器动作后、动作中信号的输入是ON的情况下
異常1状態 | 1 | 1 | 1 | 0 | 障害物感知状態 異常信号的输入是ON的情况下
設定受付 | 0 | 0 | 0 | 1 | 自動降下无效/时间设定、蜂鸣器ON/OFF設定 受信的时候 返信
未使用 | 1 | 0 | 0 | 1 | 未使用
未使用 | 0 | 1 | 0 | 1 | 未使用
未使用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 未使用
未使用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 未使用
未使用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 未使用
未使用 | 0 | 1 | 1 | 1 | 未使用
无应答 | 1 | 1 | 1 | 1 | (受信机没有返信的情况下)

## No.2,3受信机的通知
---
動作中: ON, 下限: OFF
開要求
=> ab 07 01 06 79 94 cc 08 e1 01
<= ab 00 81 06 79 94 cc d2 ab 02 (CLOSING) | ← 来的是与期待相反的通知 | 1回的操作有3回的通知过来了
<= ab 00 81 06 79 94 cc dc b5 02 (OPENING)
<= ab 00 81 06 79 94 cc dc b5 02 (OPENING)
---
動作中: ON, 下限: OFF
閉要求
=> ab 09 01 06 79 94 cc 02 db 01
<= ab 00 81 06 79 94 cc dc b5 02 (OPENING)
<= ab 00 81 06 79 94 cc d2 ab 02 (CLOSING)
<= ab 00 81 06 79 94 cc d2 ab 02 (CLOSING)
---
動作中: OFF, 下限OFF
開要求
=> ab 0b 01 06 79 94 cc 08 e1 01
<= ab 00 81 06 79 94 cc d8 b1 02 (OPEN)
<= ab 00 81 06 79 94 cc d8 b1 02 (OPEN)
<= ab 00 81 06 79 94 cc d8 b1 02 (OPEN)
---
動作中: OFF, 下限ON
閉要求
=> ab 0b 01 06 79 94 cc 02 db 01
<= ab 00 81 06 79 94 cc d4 ad 02 (CLOSE)
<= ab 00 81 06 79 94 cc d4 ad 02 (CLOSE)
<= ab 00 81 06 79 94 cc d4 ad 02 (CLOSE)
---
異常: ON, 動作中: OFF, 下限OFF
閉要求
=> ab 09 01 06 79 94 cc 02 db 01
<= ab 00 81 06 79 94 cc de b7 02 (異常)
<= ab 00 81 06 79 94 cc de b7 02 (異常)
<= ab 00 81 06 79 94 cc de b7 02 (異常)

## No.4闭动作中(自动)的通知
セレクルーズの自動close動作後
[599.303][Shutter] <V> <=: ab 00 81 06 51 ca 1e d6 0f 02 | ← d6(閉動作中(自動))通知 OK
[599.572][ Home] <V> <=: bb 00 07 80 00 00 08 00 01 01 00 51 ca 1e 02 05 42 01
[602.397][Shutter] <I> [STM8] send request(02017873[0]: STATUS) [GenerateSendMessage:928]
[602.405][Shutter] <V> =>: ab 08 01 06 51 ca 1e 00 39 01
[603.003][Shutter] <V> <=: ab 08 80 05 51 ca 1e 00 00
[603.597][Shutter] <I> [STM8] recv message (81, no=0) [ReceivePayload:298]
[603.603][Shutter] <V> <=: ab 00 81 06 51 ca 1e d2 0b 02 | ← 通信機の状態確認信号に反応してd2(閉動作中)通知を行っている。 NG
[603.695][ Domain] <D> id=02017873(1ECA51) CLOSE type=0:GARAGE unreach=0 rssi=0 [SeleC_ShutterList_DebugPrintOne:706]